#### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

#### для проработки конструкции и изготовления газорегуляторного пункта

1. Наименование изделия________________________________________________________________

(ГРУ- газорегуляторная установка, ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной, ГРПБ - пункт газорегуляторный блочный)

2. Давление на входе: max _______________________________ min _______________________________ МПа

3. Количество линий редуцирования:

- рабочих линий редуцирования __________________________________________________________________

- резервных линий редуцирования ________________________________________________________________

4. Резервная линия: байпас ___________________ или регулирующая __________________________________

5. Выходное давление (для рабочих линий):

- 1-ой линии: max ______________________________ min _________________________________________ кПа

- 2-ой линии: max ______________________________ min _________________________________________ кПа

6. Требуемый расход газа (для рабочих линий)

- 1-ой линии: max _______________________________ min ______________________________________ нм3/ч

- 2-ой линии: max _______________________________ min ______________________________________ нм3/ч

7. Количество выходов _________________________________________________________________________

8. Расположение, условный проход входного/выходного патрубков __________________________________

_______________________________________________________________________________________________

9. Направление потока газа (относительно оператора) _____________________________________________

10. Возможность обслуживания: одностороннее __________________________, двухстороннее ____________

11. Тип отопления для ГРПШ, ГРПБ (газовая горелка, водогрейный котел, электрообогрев) ________________

Для ГРПШ: утепленный (две стенки) _____________________, холодный (одна стенка) ____________________

12. Наличие узла учета газа (да, нет) _____________________________________________________________

Тип узла учета газа ______________________________________________________________________________

Установка узла учета:

- на входном трубопроводе _______________________________________________________________________

- на выходе 1-ой линий __________________________________________________________________________

- на выходе 2-ой линии __________________________________________________________________________

| 13. Спецификация: - Фильтр газа _________________________________ - Регуляторы давления газа _____________________ _______________________________________________ - Предохранительно-запорный клапан ____________ - Предохранительно-сбросной клапан ____________ - Запорная арматура ___________________________ ________________________________________________ - Манометры на входе __________________________ - Манометры на выходе ________________________ | 14. Комплект продувочных и сбросных свечей с рамкой-креплением ____________________________________________ ____________________________________________ |
| --- | --- |
|  | 15. Заказчик: ______________________________________________ 16. Объект: ______________________________________________ |

16. Прочие условия: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________